{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["每季度监测结果"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"每季度监测结果","index":0,"n_rows":7,"n_cols":13,"rows_kept":7,"merged":[[0,0,1,12],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[3,2,6,2],[3,4,5,4],[3,9,6,9],[3,10,6,10],[3,11,6,11],[3,12,6,12]]}
["2020年年度华新绿源环保股份有限公司自行监测数据公开"]
[]
["项目","监测点位","监测时间","监测项目","单位","监测结果","排放限值","是否达标","超标倍数","评价标准","排放方式","排放去向","备注"]
["废气","锅炉排气筒","2020-11-16","二氧化硫","mg/m3","<3",10,"达标","—","北京市《锅炉大气污染物排放标准》DB11/139-2015","有组织排放","环境空气","冬季取暖用"]
[{"$nulls":3},"氮氧化物",null,27,80,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"颗粒物",null,"<1",5,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"烟气黑度",null,"<1","1级","达标","—"]